## Vejledende beregning
Sammenligningsskema for opvarmning
(Reguler/tast i de gule felter med blå tekst)
Standardhus
Areal (standard 130 [m2]) |  | 130 | [m2] | ß | Reguler boligstørrelse her
Varmeforbrug (standard 18,1 [MWh] - 130 m2) |  | 18.07 | [MWh] | ß | Reguler varmeforbrug her indtil det passer
1 liter olie svarer til 10 kwh |  | 1807 | l olie |  | med det aktuelle forbrug af gas, olie eller el.
1 m3 gas svarer til 11 kwh |  | 1642.7273 | m3 Gas
Varmepumpe Luft til Væske m/ COP = 3,15, (1MWh = 1000 kWh) | 3.15 | 5736.5079 | kWh el |  | reelle ydelse
El-radiatorer , (1 MWh = 1000 kWh) |  | 18070 | kWh el
Standard fjernvarmeopvarmet hus (Vordingborg Fj.V)
Varmeforbrug standardhus |  | 18.07 | [MWh] |  |  | á | 531 | [DKK/MWh] | 9595.17 | [DKK] | https://vordingborgforsyning.dk/media/2021_Fjernvarmepriser_dec_2020_rev.1.pdf
Kubikmeter Gennemstrøm v/ 30 gr. afkøling | 30 | 518.0067 | [m3] |  |  | á | 1.55 | [DKK/m3] | 802.9103 | [DKK]
Årligt rumbidrag |  |  |  | 130 | [m2] | á | 13.65 | [DKK/m2] | 1774.5 | [DKK] | Investering = | 10000 | DKK | installation mm. inkl. moms
Abonnementsbidrag | [8 empty] | 610 | [DKK] |  | 15 | år
I alt (ekskl. moms) | [8 empty] | 12782.5803 | [DKK] |  | 2.5% | Rente ÅOP
Moms 25 % | [8 empty] | 3195.6451 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [8 empty] | 15978.2254 | [DKK] | Afdrag+Rente = | 807.6646 | per år |  | 16785.89 | DKK i alt per år
Standard gasopvarmet hus (GAS)
Varmeforbrug standardhus |  | 18.07 | [MWh] | [7 empty] | http://gasprisguiden.dk/Home/ny_FindPrices/?inputUsage=&usage=2400&county=66&showFixed=showFixed
Fast pris 3år Gasprisguiden.dk (SEAS/NVE) 04.02.2021, fast pris |  | 7.88 | [DKK/m3] | (inkl. moms)
Gasforbrug |  | 1642.7273 | [m3] |  |  | á | 6.304 | [DKK/m3] | 10355.7527 | [DKK] | Investering = | 50000 | DKK | installation mm. inkl. moms
Oliefyrsservice, skorstensfejning, el til brænder og pumper m.m. | [8 empty] | 1800 | [DKK] |  | 15 | år
I alt (ekskl. moms) | [8 empty] | 12155.7527 | [DKK] |  | 2.5% | Rente ÅOP
Moms 25 % | [8 empty] | 3038.9382 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [8 empty] | 15194.6909 | [DKK] | Afdrag+Rente = | 4038.3228 | per år |  | 19233.0137 | DKK i alt per år
Standard Varmepumpeopvarmet hus : Luft til Væske med COP effekt = 3,15 (EL)
Varmeforbrug standardhus |  | 18.07 | [MWh]
Pris er fra SEAS-NVE, fastpris-aftale på elpris.dk (04.02.2021) |  | 207.42 | [øre/kWh] (inkl. moms) | [7 empty] | https://elpris.dk/#/
Elforbrug til opvarmning |  | 5736.5079 | [kWh] |  |  | á | 165.936 | [øre/kWh] | 9518.9318 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over | [9 empty] | [DKK]
4.000 kWh 89,2 [øre/kWh] ekskl. moms |  | 1736.5079 |  |  |  | á | -89.2 | [øre/kWh] | -1548.9651 | [DKK]
[11 empty] | Investering = | 100000 | DKK | installation mm. inkl. moms
Serviceomkostninger | [8 empty] | 1200 | [DKK] |  | 15 | år
I alt (ekskl. moms) | [8 empty] | 9169.9667 | [DKK] |  | 2.5% | Rente ÅOP
Moms 25 % | [8 empty] | 2292.4917 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [8 empty] | 11462.4584 | [DKK] | Afdrag+Rente = | 8076.6456 | per år |  | 19539.104 | DKK i alt per år
Standard elopvarmet hus (EL)
Varmeforbrug standardhus |  | 18.07 | [MWh]
Pris er fra SEAS-NVE, fastpris-aftale på elpris.dk (04.02.2021) |  | 207.42 | [øre/kWh] (inkl. moms)
Elforbrug til opvarmning |  | 18070 | [kWh] |  |  | á | 165.936 | [øre/kWh] | 29984.6352 | [DKK]
Reduktion af el-afgift for forbrug over
4.000 kWh 89,2 [øre/kWh] ekskl. moms |  | 14070 |  |  |  | á | -89.2 | [øre/kWh] | -12550.44 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [8 empty] | 17434.1952 | [DKK]
Moms 25 % | [8 empty] | 4358.5488 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [8 empty] | 21792.744 | [DKK]
Standard olieopvarmet hus
Varmeforbrug standardhus |  | 18.07 | [MWh]
Pris fra fyringsolie-online.dk Circle K Basis (04.02.2020) |  | 10.25 | [DKK/l] (inkl. moms) | [7 empty] | https://www.bestilfyringsolie.dk/order-page/olietype-olietank/
Olieforbrug |  | 1807 | [l] |  |  | á | 8.2 | [DKK/l] | 14817.4 | [DKK]
Oliefyrsservice, skorstensfejning, el til brænder og pumper m.m. | [8 empty] | 1800 | [DKK]
I alt (ekskl. moms) | [8 empty] | 16617.4 | [DKK]
Moms 25 % | [8 empty] | 4154.35 | [DKK]
I alt (inkl. moms) | [8 empty] | 20771.75 | [DKK]
Note on C10: COP effekt
Note on C15: Afkøl ing i gr. C (dvs. forskel mellem fremløbstemp. og tilbageløbs temp.)